| Наименование субъекта (объекта) экспертизы | Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих требования к субъекту (объекту) экспертизы | Перечень требований, составляющих предмет экспертизы | Перечень документов, подлежащих оценке в ходе экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления медицинской деятельности | 1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; 2. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»; 3. СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях»; 4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; 5. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»; 6. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение" 7. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»; 8. СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней». 9. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований». | 1. Требования к размещению и к территории; 2. Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений (набор и площади помещений); 3. Требования к внутренней отделке помещений; 4. Требования к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции, воздушно – тепловому режиму; 5. Требования к естественному и искусственному освещению; 6. Требования к инвентарю, технологическому и дезинфекционно – стерилизационному оборудованию; 7. Требования к размещению и оборудованию рентгеновского кабинета (стационарные и передвижные средства радиационной защиты персонала, пациентов и населения). | 1. Сертификаты на строительные и отделочные материалы. 2. Технические паспорта на мебель, вентиляционное, санитарно – техническое, технологическое оборудование. 3. Протоколы лабораторных испытаний: - параметров микроклимата, - искусственной освещенности (в основных помещениях), - питьевой воды, воды плавательных бассейнов (по показаниям). |