| Наименование субъекта (объекта) экспертизы | Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих требования к субъекту (объекту) экспертизы | Перечень требований, составляющих предмет экспертизы | Перечень документов, подлежащих оценке в ходе экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления деятельности в области обращения с ядерными материалами и радиоактивными веществами | 1. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 2. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; 3. СанПиН 2.6.1.2802-10 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов»; 4. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующего излучения»; 5. СанПиН 2.6.1.2573-10 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ»; 6. СанПиН 2.6.1.2368-08. «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении лучевой терапии с помощью открытых радионуклидных источников»; 7. СанПиН 2.6.1.3287-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству» | 1.Требования к планировке, размещению, организации работы и оборудованию; 2. Требования к стационарным средствам радиационной защиты; 3. Требования к передвижным и индивидуальным средствам радиационной защиты; 4. Требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения. | 1. Технологический проект на радиационный объект, согласованный с РРО; 2. Регистрационное удостоверение на оборудование; 3. Технический паспорт и эксплуатационная документация на оборудование. |

Приложение 19 к Порядку (приказ № 46 от 13.02.2018.)