| Наименование субъекта (объекта) экспертизы | Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих требования к субъекту (объекту) экспертизы | Перечень требований, составляющих предмет экспертизы | Перечень документов, подлежащих оценке в ходе экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия выполнения работ (здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, документация) при осуществлении деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний. | 1. СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»; 2. СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)»; 3. СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования микроорганизмов I - IV групп патогенности». | 1. Требования к размещению и к территории; 2. Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений (набор и площади помещений); 3. Требования к внутренней отделке помещений; 4. Требования к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции, воздушно – тепловому режиму; 5. Требования к естественному и искусственному освещению; 7. Требования к инвентарю, технологическому и дезинфекционно – стерилизационному оборудованию. | 1. Сертификаты на строительные и отделочные материалы. 2. Технические паспорта на вентиляционное, санитарно – техническое, технологическое оборудование. 3. Протоколы лабораторных испытаний, измерений: - параметров микроклимата, - искусственной освещенности (в основных помещениях), - питьевой воды (по показаниям). |