Приложение 14 к Порядку (приказ № 46 от 13.02.2018.)

| Наименование субъекта (объекта) экспертизы | Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих требования к субъекту (объекту) экспертизы | Перечень требований, составляющих предмет экспертизы | Перечень документов, подлежащих оценке в ходе экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления фармацевтической деятельности | 1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 2. СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов»; 3. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; 4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; 5. СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»; 6. СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых и общественных зданиях». | 1. Требования к размещению и территории; 2. Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений (набор и площади помещений); 3. Требования к водоснабжению, канализации, отоплению, вентиляции и воздушно-тепловому режиму в помещениях; 4. Требования к естественному и искусственному освещению. | 1. Сертификаты на строительные и отделочные материалы. 2. Технические паспорта на вентиляционное, технологическое оборудование. 3. Протоколы лабораторных испытаний, измерений: - параметров микроклимата, - искусственной освещенности (в основных помещениях); - питьевой воды (по показаниям). |