Приложение 17 к Порядку (приказ № 46 от 13.02.2018.)

| Наименование субъекта (объекта), экспертизы | Перечень нормативных правовых актов, устанавливающих требования к субъекту (объекту), проектной документации, подлежащих экспертизе | Перечень требований, составляющих предмет экспертизы | Перечень документов, подлежащих оценке в ходе экспертизы |
| --- | --- | --- | --- |
| Условия выполнения работ (здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, документация) при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения | 1. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 2. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; 3. СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»; 4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 5. СанПиН 2.6.1.2802-10 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при проведении работ со скважинными генераторами нейтронов" 6. СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками" 7. СанПиН 2.6.1.3289-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с источниками, генерирующими рентгеновское излучение при ускоряющем напряжении до 150 кВ. " 8. СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии" | 1.Требования к размещению, планировке, организации работы и оборудованию; 2. Требования к стационарным средствам радиационной защиты; 3. Требования к передвижным и индивидуальным средствам радиационной защиты; 4. Требования по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения; 5. Требования к организации и проведению производственного контроля. | 1. Регистрационное удостоверение на оборудование; 2. Технический паспорт и эксплуатационная документация на оборудование; 4. Технологический проект на радиационный объект, согласованный с РРО; 5. Протоколы: - дозиметрических измерений; - контроля эксплуатационных параметров аппарата; - испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты; - измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей; 6. Акты: - на скрытые работы; - проверки эффективности вентиляции (при наличии вентиляционных систем); - испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей; - проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок; 7. Инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий; 8. Контрольно-технический журнал на рентгеновский аппарат 9. Приказы: - об отнесении работающих лиц к персоналу групп А и Б; - о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль; 10. Документ об обучении персонала по радиационной безопасности; 11. Заключения медицинской комиссии о прохождении персоналом группы А предварительных и периодических медицинских осмотров; 12. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 13. Карточки учета индивидуальных доз облучения персонала; 14. Документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов (журнал, лист учета, база данных и т.д.); 15. Санитарные правила, иные нормативные и инструктивно-методические документы; 16. Контрольные уровни воздействия радиационных факторов; 17. Программа проведения производственного радиационного контроля; 18. План мероприятий по защите персонала и населения на случай возникновения аварийной ситуации; 19. Положение о службе (лице), ответственной за радиационную безопасность; 20. Комплексный план – график работы службы (лица) ответственной за радиационную безопасность; 21. Согласование категории объекта по потенциальной радиационной опасности |